## ЩЭ1-#40
Обозначение щитка | Оборудование , Тип | Обозн. по схеме | Референс | Кол-во, шт.
ЩЭ1-240DEK | Корпус металический этажный на 2 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30715DEK | 1
| Авт. выключатель диф. тока 4Р 63А х-ка C 100мА ДИФ-101S 6кА | DF1-DF2 | 15314DEK | 2
| Счетчик э/э | PIK1-PIK2 | - | 2
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2
ЩЭ1-340DEK | Корпус металический этажный на 3 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30716DEK | 1
| Авт. выключатель диф. тока 4Р 63А х-ка C 100мА ДИФ-101S 6кА | DF1-DF3 | 15314DEK | 3
| Счетчик э/э | PIK1-PIK3 | - | 3
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2
ЩЭ1-440DEK | Корпус металический этажный на 4 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30717DEK | 1
| Авт. выключатель диф. тока 4Р 63А х-ка C 100мА ДИФ-101S 6кА | DF1-DF4 | 15314DEK | 4
| Счетчик э/э | PIK1-PIK4 | - | 4
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2
ЩЭ1-540DEK | Корпус металический этажный на 5 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30718DEK | 1
| Авт. выключатель диф. тока 4Р 63А х-ка C 100мА ДИФ-101S 6кА | DF1-DF5 | 15314DEK | 5
| Счетчик э/э | PIK1-PIK5 | - | 5
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2
ЩЭ1-640DEK | Корпус металический этажный на 6 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30719DEK | 1
| Авт. выключатель диф. тока 4Р 63А х-ка C 100мА ДИФ-101S 6кА | DF1-DF6 | 15314DEK | 6
| Счетчик э/э | PIK1-PIK6 | - | 6
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2