## ЩЭ1-#50
Обозначение щитка | Оборудование , Тип | Обозн. по схеме | Референс | Кол-во, шт.
ЩЭ1-250DEK | Корпус металический этажный на 2 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30715DEK | 1
| Выключатель нагрузки 3Р 63А ВН-102 | QS1-QS2 | 11036DEK | 2
| Счетчик э/э | PIK1-PIK2 | - | 2
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2
ЩЭ1-350DEK | Корпус металический этажный на 3 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30716DEK | 1
| Выключатель нагрузки 3Р 63А ВН-102 | QS1-QS3 | 11036DEK | 3
| Счетчик э/э | PIK1-PIK3 | - | 3
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2
ЩЭ1-450DEK | Корпус металический этажный на 4 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30717DEK | 1
| Выключатель нагрузки 3Р 63А ВН-102 | QS1-QS4 | 11036DEK | 4
| Счетчик э/э | PIK1-PIK4 | - | 4
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2
ЩЭ1-550DEK | Корпус металический этажный на 5 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30718DEK | 1
| Выключатель нагрузки 3Р 63А ВН-102 | QS1-QS5 | 11036DEK | 5
| Счетчик э/э | PIK1-PIK5 | - | 5
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2
ЩЭ1-650DEK | Корпус металический этажный на 6 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30719DEK | 1
| Выключатель нагрузки 3Р 63А ВН-102 | QS1-QS6 | 11036DEK | 6
| Счетчик э/э | PIK1-PIK6 | - | 6
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2