## ВРУ 1-16-40.40A
Обозначение щитка | Оборудование , Тип | Обозн. по схеме | Референс | Кол-во, шт.
ВРУ 1-16-40DEK | Корпус вводно-распределительных устройств КВРУ-2-180-80-45 | - | 30820DEK | 1
| Панель боковая ПБ01-180-45 | - | 30861DEK | 2
| Выключатель-разъединитель ВР-101-630-3Р-630А | QS1 | 40012DEK | 1
| Предохранитель ножевой ПН-101-39-630А | FU1-FU3 | 21321DEK | 3
| Держатель предохранителя ножевого ДП101-39-3 |  | 21325DEK | 3
| Счетчик электроэнергии c (учет общих нагрузок) | PIK1 |  | 1
| Трансформатор тока | TA1-TA3 |  | 3
| Выключатель автоматический ВА105-1P-006A-B | SF1 | 13103DEK | 1
| Лампа накаливания Е27 | HL1 |  | 1
ВРУ 1-16-40ADEK | Корпус вводно-распределительных устройств КВРУ-2-180-80-45 | - | 30820DEK | 1
| Панель боковая ПБ01-180-45 | - | 30861DEK | 2
| Выключатель-разъединитель ВР-101-630-3Р-630А | QS1 | 40012DEK | 1
| Выключатель автоматический ВА305-3P-0630A | QF1 | 21017DEK | 1
| Счетчик электроэнергии c (учет общих нагрузок) | PIK1 | - | 1
| Трансформатор тока | TA1-TA3 | - | 3
| Выключатель автоматический ВА105-1P-006A-B | SF1 | 13103DEK | 1
| Лампа накаливания Е27 | HL1 | - | 1