## УКРМ-150-А-П-DEK
Обозначение щитка | Оборудование , Тип | Обозн. по схеме | Референс | Кол-во, шт.
УКРМ-150-А-П-DEK | Щит распределительный с монтажной панелью (ВхШхГ) 1200х750х300, IP31 | - | 30506DEK | 1
| Выключатель-разъединитель ВР-101-630-3Р-400А (W) | QF1 | 40010DEK | 1
| Выключатель автоматический в л.к. ВА-302-3P-0063A (25 кА) | QF1, QF2 | 22747DEK | 2
| Выключатель автоматический в л.к. ВА-303-3P-0125A (25 кА) | QF3, QF4 | 22751DEK | 2
| Контактор конденсаторный 25 кВАр, 220/230 В, 1НО+1НЗ,серии КМ-102-CAP | KM1, KM2 | 22437DEK | 2
| Контактор конденсаторный 50 кВАр, 220/230 В, 2НО+1НЗ,серии КМ-102-CAP | KM3, KM4 | 22462DEK | 2
| Конденсатор КС-102-3РН-400В-25 | C1, C2 | 50473DEK | 2
| Конденсатор КС-102-3РН-400В-50 | C3, C4 | 50476DEK | 2
| Регулятор реактивной мощности 220 В, 6 ступеней, КР-101 | A | 50514DEK | 1
| Решетка 223х223 | - | - | 2
| Вентилятор с фильтром 223х223 | - | - | 1
| Трансформатор тока 300/5 | TA1-TA3 | 50138DEK | 3