## Я5110-1Х74
Обозначение щитка | Оборудование , Тип | Обозн. по схеме | Референс | Кол-во, шт.
Я5110-1874DEK | Автоматический выключатель 3Р 6А х-ка D ВА-103 6кА | QF1 | 12150DEK | 1
| Контактор 9А 230В АС3 1НО, 1НЗ КМ-103 | КМ1 | 22103DEK | 1
| Реле тепловое 0,35A-0,50A РТ03-09-18 | KК1 | 23104DEK | 1
Я5110-1Х74DEK | Автоматический выключатель 1Р 6А х-ка C ВА-103 6кА | SF1 | 12054DEK | 1
| Приставка контактная доп.контакты 1НО+1НЗ ПК-03-01 220В | KM1 | 24108DEK | 1
| Переключатель I-O PPBB диам. 22 мм зеленый-красный 220В ПЕ-22 | SВ1-SВ2 | 25062DEK | 1
| Зажим наборный 35А 4 мм2 ЗН-101 | X1-X8 | 32400DEK | 8
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор шинный опорный, H25xD23xM6 Uпр=6 кВ ИО-101 | - | 32253DEK | 2
| DIN-рейка оцинкованная сталь 30 см ДН-101 | - | 32052DEK | 2
| Лампа комм. ADDS диам. 22 мм зеленый LED 220 В ЛK-22 | HL1 | 25002DEK | 1