## ВРУ 1-11-10.13-20
Обозначение щитка | Оборудование , Тип | Обозн. по схеме | Референс | Кол-во, шт.
ВРУ-1-11-10DEK | Корпус вводно-распределительных устройств КВРУ-2-180-80-45 | - | 30820DEK | 1
| Панель боковая ПБ01-180-45 | - | 30861DEK | 2
| Выключатель-разъединитель ВР-101-250-3Р-250А-T | QS1-QS2 | 40105DEK | 2
| Предохранитель ножевой ПН101-37-2-250A | FU1-FU6 | 21314DEK | 6
| Держатель предохранителя ножевого ДП101-37-2 |  | 21324DEK | 6
| Счетчик электроэнергии (учет общих нагрузок) | PIK1-PIK2 | - | 2
| Трансформатор тока | TA1-TA6 | - | 6
| Выключатель автоматический ВА105-1P-006A-B | SF1-SF2 | 13103DEK | 2
| Лампа накаливания Е27 | HL1-HL2 | - | 2
ВРУ-1-13-20DEK | Корпус вводно-распределительных устройств КВРУ-2-180-80-45 | - | 30820DEK | 1
| Панель боковая ПБ01-180-45 | - | 30861DEK | 2
| Выключатель-разъединитель ВР-101-630-3Р-400А-T | QS1-QS2 | 40107DEK | 2
| Предохранитель ножевой ПН101-37-2-400A | FU1-FU6 | 21317DEK | 6
| Держатель предохранителя ножевого ДП101-37-2 |  | 21324DEK | 6
| Счетчик электроэнергии (учет общих нагрузок) | PIK1-PIK2 | - | 2
| Трансформатор тока | TA1-TA6 | - | 6
| Выключатель автоматический ВА105-1P-006A-B | SF1-SF2 | 13103DEK | 2
| Лампа накаливания Е27 | HL1-HL2 | - | 2